## Tiempo de Instalación
Tiempo de Instalación
Tubo de HDPE Reforzado con Malla de Acero | [6 empty] | Tubo de HDPE
No. | Diam. | T. Pulido （s） | T.Montaje （s） | T.Soldadura （s） | T.Enfriamiento （s,insignificante） | T.Total （min） | No. | Diam. | T.Montaje （s） | T.Soldadura （s） | T.Enfriamiento （s） | T.Total （min）
1 | DN50 | 30 | 200 | 276 | 1800 | 8.4333 | 1 | Dn63 | 200 | 62 | 600 | 14.3667
2 | DN65 | 30 | 200 | 323 | 1800 | 9.2167 | 2 | Dn75 | 200 | 68 | 600 | 14.4667
3 | DN80 | 30 | 200 | 388 | 1800 | 10.3 | 3 | Dn90 | 220 | 82 | 660 | 16.0333
4 | DN100 | 30 | 200 | 385 | 1800 | 10.25 | 4 | Dn110 | 280 | 100 | 840 | 20.3333
5 | DN125 | 40 | 200 | 435 | 1800 | 11.25 | 5 | Dn125 | 300 | 114 | 900 | 21.9
6 | DN150 | 55 | 200 | 540 | 1800 | 13.25 | 6 | Dn140 | 340 | 127 | 1020 | 25
7 | DN200 | 60 | 300 | 530 | 1800 | 14.8333 | 7 | Dn160 | 380 | 145 | 1140 | 27.75
8 | DN250 | 75 | 300 | 690 | 1800 | 17.75 | 8 | Dn180 | 440 | 164 | 1260 | 32
9 | DN300 | 75 | 300 | 690 | 1800 | 17.75 | 9 | Dn200 | 480 | 182 | 1380 | 35
10 | DN350 | 130 | 420 | 790 | 1800 | 22.3333 | 10 | Dn225 | 520 | 205 | 1560 | 38.0833
11 | DN400 | 130 | 420 | 860 | 1800 | 23.5 | 11 | Dn250 | 560 | 227 | 1680 | 41.1167
12 | DN450 | 130 | 500 | 1000 | 1800 | 27.1667 | 12 | Dn280 | 630 | 255 | 1860 | 46
13 | DN500 | 140 | 500 | 1200 | 1800 | 30.6667 | 13 | Dn315 | 700 | 286 | 2100 | 51.4333
14 | DN600 | 150 | 600 | 1160 | 1800 | 31.8333 | 14 | Dn355 | 780 | 323 | 2340 | 57.3833
Nota： 1.Después de la soldadura, deje que el tensor permanezca en su posición para el enfriamiento y puede ir al siguiente punto de soldadura. Por lo que el tiempo de enfriamiento puede ser ignorado. 2. El Tiempo Total representa el tiempo que va desde el montaje hasta que se termine la soldadura. 3. La presión nominal del tubo en esta tabla es de 1.6MPa. | [6 empty] | 15 | Dn400 | 880 | 364 | 2640 | 64.7333
[7 empty] | 16 | Dn450 | 1000 | 409 | 3000 | 73.4833
[7 empty] | 17 | Dn500 | 1100 | 455 | 3300 | 80.9167
[7 empty] | 18 | Dn560 | 1200 | 509 | 3660 | 90
[7 empty] | 19 | Dn630 | 1340 | 573 | 4020 | 98.8833
Nota： 1. El Tiempo Total representa el tiempo que va desde el montaje hasta que se termine la soldadura. 2. El tubo en esta tabla es de SDR11 y PN1.6MPa.

## Comparación
Comparación del Tiempo de Soldadura bajo el mismo Diámetro Interior
No. | Tubo HDPE | Tubo Reforzado | T.Total del tubo de HDPE（min） | T.Total del Tubo Reforzado（min） | Múltiple del Tiempo Ahorrado
1 | Dn63 | DN50 | 14.3667 | 8.4333 | 1.7036
2 | Dn75 | DN65 | 14.4667 | 9.2167 | 1.5696
3 | Dn90 | DN80 | 16.0333 | 10.3 | 1.5566
4 | Dn110 | DN100 | 20.3333 | 10.25 | 1.9837
5 | Dn125 | DN100 | 21.9 | 10.25 | 2.1366
6 | Dn140 | DN100 | 25 | 10.25 | 2.439
7 | Dn160 | DN150 | 27.75 | 13.25 | 2.0943
8 | Dn180 | DN150 | 32 | 13.25 | 2.4151
9 | Dn200 | DN150 | 35 | 13.25 | 2.6415
10 | Dn225 | DN200 | 38.0833 | 14.8333 | 2.5674
11 | Dn250 | DN200 | 41.1167 | 14.8333 | 2.7719
12 | Dn280 | DN250 | 46 | 17.75 | 2.5915
13 | Dn315 | DN250 | 51.4333 | 17.75 | 2.8977
14 | Dn355 | DN300 | 57.3833 | 17.75 | 3.2329
15 | Dn400 | DN350 | 64.7333 | 22.3333 | 2.8985
16 | Dn450 | DN350 | 73.4833 | 22.3333 | 3.2903
17 | Dn500 | DN400 | 80.9167 | 23.5 | 3.4433
18 | Dn560 | DN450 | 90 | 27.1667 | 3.3129
19 | Dn630 | DN500 | 98.8833 | 30.6667 | 3.2245
Nota： 1.El Tiempo Total representa el tiempo que va desde el montaje hasta que se termine la soldadura. 2. El tubo en esta tabla es de SDR11 y PN1.6MPa.